ЈАВНА НАБАВКА

УЛТРАЗВУЧНОГ КОЛОР ДОПЛЕР АПАРАТА

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

БРОЈ  8/17

Јун 2017. год.

Конкурсна документација има 18 страница

На основу члана 39 и 61 Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС број 124/2012 у даљем тексту:Закон), члана 5 Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (Сл.гласник РС број 86/2015), Одлуке број 03-1145/17 о покретању поступка јавне набавке број 8/17 и Решења о образовању комисије за јавну набавку исти број припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

У поступку јавне набавке мале вредности за набавку ултразвучног колор доплер апарата број 8/17

Конкурсна документација садржи:

- Опште податке о јавној набавци

- Податке о предмету јавне набавке

- Услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75 и 76 Закона и упутство како се доказује испуњеност услова

- Упутство понуђачима како да сачине понуду

- Образац понуде

- Врсте, количина, техничке карактеристике, квалитет и опис робе

- Образац структуре цене са упутством како да се попуни

- Модел уговора

- Образац трошкова припреме понуде

- Образац изјаве о независној понуди

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1.1 Подаци о наручиоцу

Наручилац:   Дом здравља „Др Младен Стојановић“

Адреса: Бачка Паланка, Краља Петра 1, број 26/а

Интернет страница: www.dzbacpal.org.rs

  - Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

  - Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 8/17 су добра – ултразвучни колор доплер апарат

1.4 Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи у циљу закључења уговора о јавној набавци.

1.5Контакт

Лице за контакт: Хорват Љубица, телефон 021/7550-302

Пувача Стево, 021/7550-313

Mejl adresa: javnenabavkedz@gmail.com

2 ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2.1 Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке мале вредности број 8/17 је добро – ултразвучни колор доплер апарат ознака из ОРН: 33190000 - разни медицински уређаји и производи

Набавка није обликована по партијама.

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75 И 76 ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

  - Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове дефинисане чланом 75 Закона, и то:

- да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар

- да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре

- да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима РС или стране државе када има седиште на њеној територији

- да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке – (ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом).

- Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

  - Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора да испуни додатне услове из члана 76 Закона, и то:

| Р.бр. | ДОДАТНИ УСЛОВИ | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |
| --- | --- | --- |
| 1. | ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ |  |
|  | Да је у периоду од 5 месеци пре објављивања Позива за подношење понуда био ликвидан, тј. да није имао ниједан дан неликвидности (период од 01.01.2017 године до 01.06.2017. године) | 1) Потврда Народне банке Србије о броју дана неликвидности за период од ______ године до _______. године или 2) www.nbs.rs линк – принудна наплата – претраживање дужника у принудној наплати - линк принудна наплата претраживање дужника у принудној наплати 1) Орган надлежан за издавање: Потврду издаје: 1.НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Дирекција за регистре и принудну наплату Одељење за принудну наплату - Одсек за пријем основа и налога принудне наплате, Крагујевац Адреса: Бранка Радичевића 16А, 34000 Крагујевац Потврда се може наручити електронски, слањем захтева са потребним подацима о фирми и исказом која се потврда жели. Све додатне информације могу се добити на телефон 034/307-890. (понуђач може да достави потврду НБС или да на Обрасцу понуде наведе интернет адресу где наручилац може да изврши увид у тражени податак) |
| 2. | ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ |  |
|  | Примена стандарда ISO 9001 или Одговарајући за понуђача, ISO 27001 или одговарајући за понуђача и ISO 13485 или одговарајући за понуђача | Стандард ISO 9001 или одговарајући за понуђача, ISO 27001 или одговарајући за понуђача, ISO 3485 или одговарајући за произвођача |
| 3. | ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ |  |
|  | Најмање једно сопствено, у закупу или лизингу доставно возило за испоруке предметне опреме | Саобраћајна дозвола за доставно возило |

  - Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 77 став 4 Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве, којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75 Закона, осим услова из члана 75 став 1 тачка 5 Закона – Дозвола надлежног органа (ако је предвиђена), коју доставља у виду неоверене копије.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколко Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

  - Образац Изјаве о испуњавању услова из члана 75 Закона

У складу са чланом 77 став 4 Закона,  под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач____________________________________у поступку јавне набавке ултразвучног колор доплер апарата број 8/17, испуњава све услове из члана 75 Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1 Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар

2. Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања и давања мита, кривично дело преваре

3. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са приписима РС

4. Понуђач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању  и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

Место_______________

Датум_______________             м.п.                   Понуђач

_____________________

	Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 6. у поглављу VI ове конкурсне документације), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

	Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

	Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

  - Испуњеност додатних услова из члана 76 Закона понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- ДОДАТНИ УСЛОВИ

- Финансијски капацитет, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу додатних услова – Доказ:

- Потврда Народне банке Србије о броју дана неликвидности за период од ______ године до _______. године

Или

2) www.nbs.rs линк – принудна наплата – претраживање дужника у принудној наплати

- линк принудна наплата претраживање дужника у принудној наплати

1) Орган надлежан за издавање:

Потврду издаје:

1.НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ

Дирекција за регистре и принудну наплату

Одељење за принудну наплату - Одсек за пријем основа и налога принудне наплате, Крагујевац

Адреса: Бранка Радичевића 16А, 34000 Крагујевац. Потврда се може наручити електронски, слањем захтева са потребним подацима о фирми и исказом која се потврда жели.

Све додатне информације могу се добити на телефон 034/307-890.(понуђач може да достави потврду НБС или да на Обрасцу понуде наведе интернет адресу где наручилац може да изврши увид у тражени податак)

- Пословни капацитет, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу додатних услова – Доказ:

Стандард ISO 9001 или одговарајући за понуђача,  ISO 27001 или  одговарајући за понуђача важећих сертификата, ISO 13485 или одговарајући за понуђача.

- Технички капацитет, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу додатних услова – Доказ:

Саобраћајна дозвола за доставно возило које може бити у власништву, закупу или лизингу       -   фотокопија или очитана саобраћајна дозвола.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

- УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

  - Подаци о језику на ком се саставља понуда

Понуђач понуду подноси на српском језику. Каталог и изјава произвођача које служе за доказивање техничких карактеристика може бити на енглеском језику а наручилац задржава право да накнадно тражи доставу оригиналних примерака докумената и превод оверен од стране судског тумача.

  - Начин на који понуда мора бити сачињена

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача.

Понуду доставити на адресу Дом здравља „Др Младен Стојановић“ Бачка Паланка, Краља Петра 1 број 26/а, са назнаком: „Понуда за јавну набавку добра – Ултразвучни колор доплер апарат број 8/17– НЕ ОТВАРАТИ“.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 23.06.2017. до 09 часова. Јавно отварање понуда ће се обавити истог дана по истеку рока за пријем понуде (петак, 23.06.2017.) у просторијама Дома здравља.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

  - Понуда мора да садржи:

- образац понуде

- образац техничке спецификације

- образац структуре цене

- доказе о испуњености обавезних и додатних услова из члана 75 и 76 Закона

- Оверен и потписан модел уговора

- Образац трошкова припреме понуде

- Изјаву о независној понуди

  - Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

  - У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

  - Начин и услови плаћања и друге околности од којих зависи прихватљивост понуде:

- рок плаћања је 30 дана од дана фактурисања. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

- Рок испоруке и инсталације ултразвучног колор доплер апарата не може бити дужи од 10 дана од дана закључења уговора. Место испоруке је Дом здравља.

- Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

- Гаранција за ултразвучник колор доплер апарат  не може бити краћа од 12  месеци од дана пуштања у рад добра које је предмет набавке.

  - Цена мора бити исказана у динарима, са и без ПДВ-а, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену узимати у обзир цена без ПДВ-а.

  - Предметна јавна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

  - Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда. Наручилац ће у року од 3 дана од пријема захтева за додатним информацијама одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

  - После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда. Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправку рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

  - Избор најповољније понуде ће се извршити према критеријуму „најнижа понуђена цена“.

Уколико две или више понуда имају исту цену, као најповољнија ће бити изабрана понуда понуђача који је понудио дужи гарантни рок. Уколико је и то исто, предност ће се дати понуђачу који је понудио краћи рок испоруке.

  - Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име. Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева се истовремено доставља Републичкој комисији. Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета РС уплати таксу од 60.000,00 динара на жиро рачун број 840-30678845-06, позив на број или ознаку јавне набавке, сврха: Такса за ЗЗП са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет РС.

  - Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

- ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда број____________од_________________за јавну набавку мале вредности – Ултразвучни колор доплер апарат број 8/17

Општи подаци о понуђачу:

| Назив понуђача |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача |  |
| Матични број |  |
| ПИБ |  |
| Име особе за контакт |  |
| e-mail адреса |  |
| Телефон |  |
| Телефакс |  |
| Број рачуна и назив банке |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |
| Понуду подноси (заокружи) | А) самостално Б) са подизвођачем В) као заједничку понуду |

# Ултразвучни колор доплер апарат

| Ред. број | НАЗИВ ПРОИЗВОДА | Количина у ком. | Вредност без ПДВ | Вредност са ПДВ | Напомена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Ултразвучни колор доплер апарат | 1 |  |  |  |
|  | УКУПНО: |  |  |  |  |

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а:________________

СЛОВИМА:_________________________________

ГАРАНТНИ РОК:__________________________

РОК ИСПОРУКЕ:__________________________________________

МЕСТО И НАЧИН ИСПОРУКЕ:_____________________________

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА:________________________________

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ (не краћи од 30 дана):______________

ПОНУЂАЧ

М.П.                              ____________________

- ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ И ОПИС РОБЕ

Минималне техничке карактеристике ултразвучног апарата:

| 1. OSNOVNE KARAKTERISTIKE APARATA: Попуњава понуђач ДА / НЕ КОМЕНТАР Sistem je u celosti digitalan i ima minimum 60.000 digitslnih procesnih kanala. Sistem koristi širokopojasnu tehnologiju (tzv. „broadband“=istovremeno i bez kašnjenja emitovanje i primanje svih ferkvenci koje sonda podržava). Maksimalni dinamički opseg, ne manji od 270 dB Max b/w frame rate, ne manji od 1100 fr/sec. Dubina snimanja, ne manje od 30 cm. Mogućnost prikaza od minimalno 256 nijansi sive boje (8 bit) u 2D, M-mode i Doppler spektralnom načinu rada. U 2D modovima mogućnost odabira brzine prikaza slika („frame rate“), odabir veličine sektora prikaza. 1.8 Mogućnost odabira minimalno 8 fokalnih zona Mogućnost promene perzistencije u realnom vremenu i na snimnjenoj slici 1.10 Uredjaj mora biti opremljen tehnologijom pojačanja slabih Doppler signala i tehnologijom automatskog održavanja optimalnog ugla u Doppler modu 1.11 U Doppler modu minimalno 8 pozicija bazne linije U PW načinu rada veličina prozora uzorkovanja od 0,8mm-28mm ili više 1.13 U CW načinu rada minimalni ugao prikaza od 80 stepeni 1.14 Prikaz telesnih markera: mogućnost naknadnog dodavanja predefinisanog teksta i upisivanja teksta od strane korisnika 1.15 Potrošnja energije <350 W 2. ERGONOMIČNOST 2.1 LCD IPS kolor displej, na „Veštačkoj ruci“ sa mogućnošću pomeranja u više pravaca, dijagonale ne manje od 19 inča, rezolucije 1280x1024. Mogućnost kontrole osvetljenja. 2.2 Alfanumerička tastatura na kontrolnoj ploči s mogućnošću konverzije na ćirilično pismo. 2.3 4 aktivna konektora za sonde – ne računajući “Pencil” sonde Masa ultrazvuka sa printerom ne prelazi više od 55 kg |
| --- |
| MODOVI SNIMANJA, NAPREDNE KARAKTERISTIKE |  |  |
| 3.1 Tehnologija prostornog komponovanja slike iz više različitih pravaca (navesti naziv softvera) |  |  |
| 3.2 Automatska analiza u realnom vremenu Doppler vrednosti: vršna brzina, RI, PI, sistola (navesti naziv softvera) |  |  |
| 3.3 Optimizacija 2D slike i PW Dopplera pritiskom na jedno dugme (navesti naziv softvera) |  |  |
| 3.4 High-definition zoom funkcija (write zoom) i read zoom funkcija |  |  |
| 3.5 Visoko senzitivni mod za protoke u malim krvnim sudovima |  |  |
| 3.6 Mogućnost korišćenja svih sondi (osim „Pencil“) u tzv. „freehand 3D“ načinu rada za kvalitativni volumni i multiplanarni prikaz 3D podataka |  |  |
| 3.7 Sistem mora da podržava modove: Color doppler, Power doppler, THI, TDI, Color TDI, M-mod, Color M-mod, HPRF PW Doppler, Duplex za 2D i Doppler, uživo poredjenje 2D slike i Color Dopplera-a. |  |  |
| 3.8 Obavezna strain elestografija na linearnoj sondi |  |  |
| 3.9 Softverski paketi za preglede u ginekologiji, obstreticiji i za meka površinska tkiva sa podržanim kalkulacijama i analizama. Obavezna mogućnost merenja i analize sledećih ginekoloških i obstetricijskih parametara: fetalna biometrija,biofizički profil, AFI, mogućnost automatske analize AFI, rana gestacija, duge kosti fetusa, glava fetusa, NT, MSD, GSD, CRL, BPD, OFD, HC, AC, FL, materica, levi i desni jajnik, levi i desni folikuli jajnika. |  |  |
| UMREŽENOSTI, ARHIVIRANJE I PREGLED SLIKA |  |  |
| 4.1 Cineloop memorija, ne manja od 1200 frejmova |  |  |
| 4.2 Interni Hard disk ne manji od 500 GB, CD/DVD, minimum 3 USB priključka |  |  |
| 4.3 Arhiviranje slika u formatu: AVI, MPEG, BMP, DICOM |  |  |
| 4.4 Minimalno 3 USB porta, obavezan HDMI port |  |  |
| 4.5 DICOM 3.0 protokoli s mogućnošću spajanja na višestruke DICOM servere |  |  |
| 5. SONDE: Uredjaj mora da podržava rad sa sektorskim, konveksnim, linearnim, endokavitalnim i 4D sondama |  |  |
| 5.1 2D konveksna multiferkventna sonda frekvencijskog opsega 1.5-5MHz ili šire, sa najmanje 128 kristalna elementa, sa vidnim poljem od najmanje 65 stepeni i sa najmanje 12 radnih učestanosti |  |  |
| 5.2 2D linearna multifrekventna sonda frekvencijskog opsega 4-12 MHz ili šire, sa najmanje 192 kristalna elementa, sa širinom niza kristala od najmanje 5 cm, sa vidnim poljem od najmanje 15 cm i sa dubinom snimanja od najmanje 15 cm |  |  |
| 5.3 2D endokavitalna sonda frekvencijskog opsega 4-10 MHz ili šire, sa najmanje 128 kristalna elementa, sa vidnim poljem od najmanje 130 stepeni i sa najmanje 12 radnih učestanosti |  |  |
| 6. Crno-beli termalni štampač odgovarajućeg formata |  |  |

MП.                                                          _____________________________

Потпис овлашћеног лица понуђача

Понуђач обавезно попуњава колоне „Да/Не“ и "Коментар"  у табели техничких карактеристика на начин што у предвиђена поља уноси захеване податке и то:

Колону „Да/Не“ понуђач  попуњава са речима ДА или НЕ, односно да ли понуђено добро испуњава или не испуњава захтевану техничку карактеристику.

Понуде чије су техничке карактеристике једнаке захтеваним или боље од њих, сматраће се одговарајућим. У супротном, понуде неће бити узете у даље разматрање, већ ће бити одбијене као неодговарајуће.

У колону "Коментар" понуђач је дужан да прецизно наведе број стране из каталога  или прилога у коме је описана тражена карактеристика.

Уколико понуђач не попуни табелу, његова понуда ће бити одбијена као неодговарајућа у смислу ЗЈН.

Понуђач је дужан да уз понуду, за добра која нуди достави следећу документацију:

- Оригиналну проспектно-техничку документацију из које се недвосмислено може утврдити да понуђено добро поседује све захтеване техничке карактеристике.

- Оригиналну изјаву произвођача или заступника произвођача за Европу, којом се потврђује да понуђено добро поседује и захтеване минималне техничко-технолошке карактеристике за које се из достављенљ оригиналне проспектно-техничке документације не може утврдити

- Оригинално овлашћење произвођача или заступника произвођача за Европу за учешће у предметној јавној набавци

- Оригинална изјава произвођача или заступника произвођача за Европу да је понуђено добро из текуће производње и да на територији Србије постоји овлашћени сервисни центар произвођача који у гарантном као и постгарантном периоду минимално 7 година од инсталације обезбеђује сервисно-техничку подршку са испоруком оригиналних резервних делова за понуђено добро

- Решење АЛИМС-а за понуђено добро. Уколико понуђач није носилац уписа медицинског средства код АЛИМС-а, доставити оригинално овлашћење носиоца уписа којим понуђача овлашћује да може учествовати у предметном поступку јавне набавке.

- ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

| Број ставке из обрасца понуде | Цена | Царина | Трошкови монтаже | Трошкови превоза | Остали трошкови | Цена из обрасца понуде | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПОНУЂАЧ

М.П.                            ______________________

- МОДЕЛ УГОВОРА

Закључен дана______________између

Дома здравља „Др Младен Стојановић“ Бачка Паланка, Краља Петра 1 број 26/а кога заступа директор др Горан Ступар (у даљем тексту: Купац) и

_____________________________________, кога заступа _____________________________(у даљем тексту: Продавац)

Члан 1.

Уговорне стране су се споразумеле да је предмет овог уговора планирана купопродаја Ултразвучни колор доплер апарат, по спроведеном поступку јавне набавке мале вредности број 8/17 а у свему према понуди Продавца број_________________од_______, која је саставни део конкурсне документације, односно овог уговора.

Члан 2.

Вредност средстава из члана 1. овог уговора износи_____________динара (словима:_______________________) без урачунатог ПДВ-а, односно _____________(словима: ________________________) са урачунатим ПДВ-ом.

Члан 3.

Купац се обавезује да ће плаћање вршити по извршеној испоруци и квантитативном и квалитативном пријему Ултразвучни колор доплер апарата, а на основу испостављене фактуре у року од _______дана.

Члан 4.

Продавац се обавезује да Ултразвучни колор доплер апарат из члана 1. овог уговора испоручи у року од __________ дана закључења овог уговора.

Члан 5.

Продавац се обавезује да испоручи Ултразвучни колор доплер апарат из члана 1. овог уговора према квалитету и карактеристикама који су одређени у техничким условима из конкурсне документације и понуде Продавца са гарантним роком од_______________ од дана инсталације и пуштања у рад предметне опреме.

Члан 6.

Квалитативни и квантитативни пријем Ултразвучни колор доплер апарат извршиће се код Купца. За све уочене неусаглашености Купац ће сачинити записник о рекламацији који ће се одмах доставити Продавцу.

Продавац је дужан да отклони уочене недостатке у року од 8 дана по пријему рекламације.

Члан 7.

Ако Купац након пријема Ултразвучни колор доплер апарат открије одређене недостатке који се нису могли уочити у редовном поступку контроле из члана 6. овог уговора, дужан је да одмах обавести Продавца.

Продавац има обавезу да у најкраћем року отклони недостатке. Продавац одговара за евентуалне скривене недостатке испорученог УЗ апарата.

Продавац одговара за целокупну штету која због таквог скривеног недостатка испоручене опреме проистекне.

Члан 8.

Ако Продавац не изврши испоруку робе из члана 1. овог уговора у захтеваном року по налогу Купца, обавезан је да за сваки дан закашњења плати Купцу на име уговорене казне износ од 2%о (два промила) од цене за наручено добро.

Члан 9.

Уколико Купац услед неуредног испуњавања уговорених обавеза од стране Продавца претрпи штету, може захтевати поред уговорене казне и накнаду штете.

Уколико продавац услед неуредног испуњавања обавеза Купца прописаних чланом 3. овог уговора претрпи штету, може захтевати накнаду штете од стране Купца.

Члан 10.

За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, као и други важећи прописи који регулишу ову материју.

Члан 11.

Уговорне стране су се сагласиле да сва спорна питања у вези овог уговора решавају споразумно.

У случају спора уговара се надлежност Привредног суда у Новом Саду.

Члан 12.

Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка од којих свака уговорна страна задржава по 2 (два) примерка.

КУПАЦ                                                                      ПРОДАВАЦ

_____________________                                     __________________

- ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88 став 1 закона понуђач__________________

Доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У ДИН. |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припремаља и подношењна понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорака или модела ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Датум                               М.П.                                 Понуђач

_____________                                                       _________________

- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона понуђач_______________________

даје

И З Ј А В У

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке мале вредности Ултразвучни колор доплер апарат број 8/17 поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум                                 М.П.                       Потпис понуђача

__________                                                      ___________________

# Text boxes

ДОМ ЗДРАВЉА

„ДР МЛАДЕН СТОЈАНОВИЋ“

Број: 03-1145/17

Дана: 12.06.2017

БАЧКА ПАЛАНКА